## PUB_A01A
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0401 | 地点統一番号 |  | 33-501-51 |  |  | 類型（達成期間） |  |  |  | B | (ﾊ) |  | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  |  | 水 域 名 |  |  |  | 児島湖 | [10 empty] | 調査機関 |  |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [15 empty] | 河 川 名 | [14 empty] | 採水機関 |  |  |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [15 empty] | 地 点 名 |  |  |  | 笹ヶ瀬川河口部 | [10 empty] | 分析機関 |  |  |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 |  | 05/10 |  |  | 06/07 |  | 06/07 |  |  | 06/07 |  |  | 06/08 |  | 07/05 |  |  | 08/02 |  | 09/06 |  | 10/04 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/17 |  |  | 12/06 |  | 01/05 | 02/07 |  | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 11:11 |  | 10:30 |  |  | 06:28 |  | 12:28 |  |  | 18:28 |  |  | 00:50 |  | 09:17 |  |  | 10:00 |  | 09:10 |  | 09:12 |  | 06:41 |  | 12:41 |  | 18:41 |  | 00:41 |  |  | 10:19 |  | 10:13 | 09:59 |  | 08:46
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 | 表層 |  | 表層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
現場観測項目 | 測定区分 |  |  |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間
| 天候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  |  | 曇 |  | 曇 |  |  | 晴 |  |  | 晴 |  | 曇 |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 薄曇 |  | 曇 |  | 晴 |  |  | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 曇
| 気温 |  |  | （℃） | 19.2 |  | 20.0 |  |  | 18.3 |  | 27.0 |  |  | 26.0 |  |  | 19.3 |  | 29.7 |  |  | 31.2 |  | 25.0 |  | 22.2 |  | 8.4 |  | 16.0 |  | 13.7 |  | 9.7 |  |  | 8.9 |  | 5.3 | 4.5 |  | 4.5
| 水温 |  |  | （℃） | 17.0 |  | 20.2 |  |  | 21.8 |  | 24.4 |  |  | 24.6 |  |  | 23.1 |  | 27.5 |  |  | 31.7 |  | 26.0 |  | 25.0 |  | 11.6 |  | 13.9 |  | 13.5 |  | 12.8 |  |  | 9.7 |  | 5.0 | 4.0 |  | 7.3
| 流量 |  |  | （㎥/s）
| 全水深 |  |  | （ｍ） | 1.8 |  | 2.0 |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 1.8 |  |  | 1.9 |  | 2.4 |  |  | 2.5 |  | 2.1 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.8 |  | 2.0
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.8 | 1.5 |  | 0.8
| 透視度 |  |  | （cm） | 24 |  | 17 |  |  | 25 |  | 26 |  |  | 22 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 18 |  | 26 |  | 19 |  | 26 |  | 26 |  | 28 |  | >30 |  |  | 24 |  | >30 | >30 |  | 23
| 色相 |  |  |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(淡) | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡)
| 臭気 |  |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 9.0 | * | 9.1 |  | * | 7.3 |  | 7.6 |  |  | 7.7 |  |  | 7.7 |  | 7.7 |  |  | 7.8 |  | 7.3 |  | 8.6 | * | 7.7 |  | 8.3 |  | 7.7 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 8.2 | 7.9 |  | 8.6 | *
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 11 |  | 13 |  |  | 5.8 |  | 8.0 |  |  | 9.8 |  |  | 8.8 |  | 7.6 |  |  | 5.4 |  | 6.0 |  | 10 |  | 8.4 |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 12 | 11 |  | 11
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 7.6 | * | 7.4 |  | * | 8.0 | * | 7.7 |  | * | 7.8 |  | * | 8.0 | * | 7.8 |  | * | 8.0 | * | 7.4 | * | 6.0 | * | 6.2 | * | 6.4 | * | 5.7 | * | 5.3 |  | * | 6.8 | * | 5.0 | 4.6 |  | 7.2 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 22 | * | 14 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 13 |  |  | 15 |  | 16 |  | * | 13 |  | 10 |  | 14 |  | 9 |  | 11 |  | 8 |  | 5 |  |  | 12 |  | 5 | 4 |  | 14
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 1.2 | * | 1.2 |  | * | 1.2 | * | [8 empty] | 1.0 |  |  | 1.1 | * | 1.2 | * | 0.72 |  | 1.2 | * | [7 empty] | 1.4 | * | 1.0 | 1.1 | * | 1.1 | *
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.19 | * | 0.22 |  | * | 0.23 | * | [8 empty] | 0.27 |  | * | 0.55 | * | 0.25 | * | 0.17 | * | 0.12 | * | [7 empty] | 0.15 | * | 0.10 | 0.092 |  | 0.089
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l）
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l）
| LAS |  |  | （mg/l）
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l）
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l）
| 全シアン |  |  | （mg/l）
| 鉛 |  |  | （mg/l）
| 六価クロム |  |  | （mg/l）
| ヒ素 |  |  | （mg/l）
| 総水銀 |  |  | （mg/l）
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l）
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l）
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l）
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l）
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l）
| チウラム |  |  | （mg/l）
| シマジン |  |  | （mg/l）
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l）
| ベンゼン |  |  | （mg/l）
| セレン |  |  | （mg/l）
| ほう素 |  |  | （mg/l）
| ふっ素 |  |  | （mg/l）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.42 |  | 0.38 |  |  | 0.61 | [9 empty] | 0.46 |  |  | 0.17 |  | 0.71 |  | 0.09 |  | 0.61 | [8 empty] | 0.85 |  | 0.56 | 0.56 |  | 0.55
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l）
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l）
| 亜鉛 |  |  | （mg/l）
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l）
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l）
| クロム |  |  | （mg/l）

## PUB_A01B
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0401 | 地点統一番号 |  | 33-501-51 |  | 類型（達成期間） |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  | 水 域 名 |  | 児島湖 | [5 empty] | 調査機関 |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [9 empty] | 河 川 名 | [7 empty] | 採水機関 |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [9 empty] | 地 点 名 |  | 笹ヶ瀬川河口部 | [5 empty] | 分析機関 |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 | 05/10 |  | 06/07 | 06/07 |  | 06/07 |  | 06/08 | 07/05 |  | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/17 |  | 12/06 | 01/05 | 02/07 | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 11:11 | 10:30 |  | 06:28 | 12:28 |  | 18:28 |  | 00:50 | 09:17 |  | 10:00 | 09:10 | 09:12 | 06:41 | 12:41 | 18:41 | 00:41 |  | 10:19 | 10:13 | 09:59 | 08:46
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 | 表層 |  | 表層 | 表層 |  | 表層 |  | 表層 | 表層 |  | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 |  | 表層 | 表層 | 表層 | 表層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 | <0.02 |  | 0.14 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.27 | 0.14 | 0.02 | 0.13 |  |  |  |  | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.04
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.03 | 0.04 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.39 | 0.34 |  | 0.58 | [5 empty] | 0.43 |  | 0.15 | 0.69 | 0.08 | 0.59 |  |  |  |  | 0.83 | 0.55 | 0.55 | 0.53
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | 0.05 | 0.08 |  | 0.15 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.45 | 0.19 | 0.07 | 0.04 |  |  |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 8.0E+01 | 7.6E+01 |  | 2.6E+01 | [5 empty] | 4.6E+01 |  | 1.0E+01 | 8.5E+00 | 4.0E+01 | 2.8E+01 |  |  |  |  | 1.7E+01 | 9.6E+00 | 6.4E+00 | 3.6E+01
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
塩分
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l）
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.7 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.8
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l）

## PUB_A01A (2)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0402 | 地点統一番号 |  | 33-501-52 |  |  | 類型（達成期間） |  |  |  | B | (ﾊ) |  | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  |  | 水 域 名 |  |  |  | 児島湖 | [10 empty] | 調査機関 |  |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [15 empty] | 河 川 名 | [14 empty] | 採水機関 |  |  |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [15 empty] | 地 点 名 |  |  |  | 倉敷川河口部 | [10 empty] | 分析機関 |  |  |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 |  | 05/10 |  |  | 06/07 |  | 06/07 |  |  | 06/07 |  |  | 06/08 |  | 07/05 |  |  | 08/02 |  | 09/06 |  | 10/04 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/17 |  |  | 12/06 |  | 01/05 |  | 02/07 |  | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 10:54 |  | 10:12 |  |  | 06:20 |  | 12:20 |  |  | 18:20 |  |  | 00:40 |  | 09:04 |  |  | 09:50 |  | 08:59 |  | 08:57 |  | 06:28 |  | 12:28 |  | 18:28 |  | 00:28 |  |  | 10:10 |  | 09:59 |  | 09:46 |  | 08:35
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層 |  | 表層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
現場観測項目 | 測定区分 |  |  |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間
| 天候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  |  | 曇 |  | 曇 |  |  | 晴 |  |  | 晴 |  | 曇 |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 薄曇 |  | 曇 |  | 晴 |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
| 気温 |  |  | （℃） | 18.0 |  | 20.0 |  |  | 18.2 |  | 26.8 |  |  | 26.3 |  |  | 20.1 |  | 30.1 |  |  | 31.1 |  | 25.0 |  | 21.5 |  | 8.5 |  | 16.1 |  | 13.8 |  | 9.9 |  |  | 8.3 |  | 5.3 |  | 3.1 |  | 3.2
| 水温 |  |  | （℃） | 17.4 |  | 20.0 |  |  | 22.0 |  | 25.0 |  |  | 24.8 |  |  | 23.6 |  | 27.8 |  |  | 31.5 |  | 26.0 |  | 24.2 |  | 11.7 |  | 14.3 |  | 13.8 |  | 13.0 |  |  | 9.1 |  | 4.7 |  | 4.3 |  | 6.6
| 流量 |  |  | （㎥/s）
| 全水深 |  |  | （ｍ） | 2.0 |  | 2.2 |  |  | 2.3 |  | 2.4 |  |  | 2.0 |  |  | 2.1 |  | 2.6 |  |  | 2.7 |  | 2.4 |  | 2.2 |  | 2.1 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 2.0 |  | 2.1
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.6 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.6 |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.8 |  | 0.5 |  | 0.9 |  | 0.7
| 透視度 |  |  | （cm） | 18 |  | 16 |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 14 |  |  | 17 |  | 25 |  | 18 |  | 14 |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  | 14 |  | 24 |  | 19
| 色相 |  |  |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(中) |  | 黄褐色(淡) |  | 黄褐色(淡)
| 臭気 |  |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 9.2 | * | 9.3 |  | * | 7.8 |  | 8.6 |  | * | 8.3 |  |  | 7.8 |  | 7.6 |  |  | 7.8 |  | 7.3 |  | 8.2 |  | 7.7 |  | 8.3 |  | 8.0 |  | 8.2 |  |  | 7.7 |  | 9.4 | * | 8.7 | * | 9.0 | *
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 11 |  | 14 |  |  | 7.4 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 9.4 |  | 6.0 |  |  | 5.6 |  | 6.0 |  | 9.8 |  | 9.0 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  | 10 |  | 17 |  | 13 |  | 12
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 8.5 | * | 8.7 |  | * | 7.9 | * | 9.0 |  | * | 9.0 |  | * | 7.7 | * | 9.2 |  | * | 8.4 | * | 7.6 | * | 6.3 | * | 7.0 | * | 6.8 | * | 6.9 | * | 6.5 |  | * | 7.7 | * | 10 | * | 6.5 | * | 7.5 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 29 | * | 17 |  | * | 22 | * | 27 |  | * | 32 |  | * | 14 |  | 27 |  | * | 14 |  | 10 |  | 19 | * | 30 | * | 16 | * | 16 | * | 13 |  |  | 16 | * | 20 | * | 11 |  | 15
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 1.1 | * | 1.5 |  | * | 1.3 | * | [8 empty] | 1.2 |  | * | 1.1 | * | 1.2 | * | 0.70 |  | 1.4 | * | [7 empty] | 1.7 | * | 1.3 | * | 1.1 | * | 1.1 | *
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.21 | * | 0.19 |  | * | 0.25 | * | [8 empty] | 0.32 |  | * | 0.55 | * | 0.27 | * | 0.19 | * | 0.15 | * | [7 empty] | 0.19 | * | 0.18 | * | 0.10 |  | 0.11 | *
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l）
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l）
| LAS |  |  | （mg/l）
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l）
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l）
| 全シアン |  |  | （mg/l）
| 鉛 |  |  | （mg/l）
| 六価クロム |  |  | （mg/l）
| ヒ素 |  |  | （mg/l）
| 総水銀 |  |  | （mg/l）
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l）
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l）
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l）
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l）
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l）
| チウラム |  |  | （mg/l）
| シマジン |  |  | （mg/l）
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l）
| ベンゼン |  |  | （mg/l）
| セレン |  |  | （mg/l）
| ほう素 |  |  | （mg/l）
| ふっ素 |  |  | （mg/l）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.15 |  | 0.56 |  |  | 0.65 | [9 empty] | 0.54 |  |  | 0.17 |  | 0.61 |  | 0.15 |  | 0.58 | [8 empty] | 1.0 |  | 0.22 |  | 0.53 |  | 0.50
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l）
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l）
| 亜鉛 |  |  | （mg/l）
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l）
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l）
| クロム |  |  | （mg/l）

## PUB_A01B (2)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0402 | 地点統一番号 |  | 33-501-52 |  | 類型（達成期間） |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  | 水 域 名 |  | 児島湖 | [5 empty] | 調査機関 |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [9 empty] | 河 川 名 | [7 empty] | 採水機関 |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [9 empty] | 地 点 名 |  | 倉敷川河口部 | [5 empty] | 分析機関 |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 | 05/10 |  | 06/07 | 06/07 |  | 06/07 |  | 06/08 | 07/05 |  | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/17 |  | 12/06 | 01/05 | 02/07 | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 10:54 | 10:12 |  | 06:20 | 12:20 |  | 18:20 |  | 00:40 | 09:04 |  | 09:50 | 08:59 | 08:57 | 06:28 | 12:28 | 18:28 | 00:28 |  | 10:10 | 09:59 | 09:46 | 08:35
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 | 表層 |  | 表層 | 表層 |  | 表層 |  | 表層 | 表層 |  | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 |  | 表層 | 表層 | 表層 | 表層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 | <0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.10 |  | 0.26 | 0.13 | <0.02 | 0.20 |  |  |  |  | 0.13 | 0.02 | 0.05 | <0.02
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.02 | 0.06 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.13 | 0.50 |  | 0.62 | [5 empty] | 0.51 |  | 0.15 | 0.59 | 0.14 | 0.56 |  |  |  |  | 1.0 | 0.21 | 0.52 | 0.48
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | 0.06 | 0.05 |  | 0.13 | [5 empty] | 0.21 |  | 0.45 | 0.21 | 0.09 | 0.04 |  |  |  |  | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.02
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 9.1E+01 | 8.6E+01 |  | 5.5E+01 | [5 empty] | 2.7E+01 |  | 8.5E+00 | 1.3E+01 | 5.2E+01 | 4.3E+01 |  |  |  |  | 2.6E+01 | 1.2E+02 | 3.4E+01 | 4.5E+01
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
塩分
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l）
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.6 | 0.7 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0.7 |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l）

## PUB_A01A (3)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0403 | 地点統一番号 |  | 33-501-01 |  |  | 類型（達成期間） |  |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  | 水 域 名 |  |  | 児島湖 | [8 empty] | 調査機関 |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [12 empty] | 河 川 名 | [11 empty] | 採水機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [12 empty] | 地 点 名 |  |  | 湖心 | [8 empty] | 分析機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 |  | 04/09 |  | 05/10 |  | 05/10 |  | 06/07 |  |  | 06/07 | 06/07 |  |  | 06/07 | 06/07 |  | 06/07 | 06/08 |  | 06/08 | 07/05 |  | 07/05 |  | 08/02 |  | 08/02 | 09/06 |  | 09/06 | 10/04 |  | 10/04
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 10:14 |  | 10:14 |  | 09:45 |  | 09:45 |  | 06:10 |  |  | 06:10 | 12:10 |  |  | 12:10 | 18:10 |  | 18:10 | 00:12 |  | 00:12 | 08:48 |  | 08:48 |  | 09:39 |  | 09:39 | 08:47 |  | 08:47 | 08:45 |  | 08:45
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.3 |  | 0.9 |  | 0.3 |  | 1.1 |  | 0.3 |  |  | 1.2 | 0.3 |  |  | 1.3 | 0.3 |  | 1.0 | 0.3 |  | 1.0 | 0.3 |  | 1.5 |  | 0.3 |  | 1.5 | 0.3 |  | 1.2 | 0.3 |  | 1.0
現場観測項目 | 測定区分 |  |  |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間
| 天候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  |  | 曇 | 曇 |  |  | 曇 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 曇 |  | 曇 |  | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴
| 気温 |  |  | （℃） | 18.0 |  | 18.0 |  | 19.0 |  | 19.0 |  | 19.1 |  |  | 19.1 | 29.0 |  |  | 29.0 | 26.5 |  | 26.5 | 20.2 |  | 20.2 | 29.8 |  | 29.8 |  | 31.0 |  | 31.0 | 25.0 |  | 25.0 | 21.3 |  | 21.3
| 水温 |  |  | （℃） | 17.0 |  |  |  | 20.2 |  |  |  | 22.0 |  |  |  | 25.0 |  |  |  | 25.3 |  |  | 24.4 |  |  | 27.2 |  |  |  | 31.2 |  |  | 26.0 |  |  | 24.5
| 流量 |  |  | （㎥/s）
| 全水深 |  |  | （ｍ） | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.6 |  |  |  | 0.6 | [7 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
| 透視度 |  |  | （cm） | 18 |  |  |  | 14 |  |  |  | 19 |  |  |  | 16 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 23 |  |  | 20
| 色相 |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(淡) |  |  |  | 黄褐色(淡) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡)
| 臭気 |  |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 9.4 | * |  |  | 9.4 | * |  |  | 8.1 |  |  |  | 9.0 |  | * |  | 8.9 | * |  | 8.3 |  |  | 7.6 |  |  |  | 7.7 |  |  | 7.5 |  |  | 8.4
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 8.0 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 10 |  |  | 6.4 |  |  |  | 5.6 |  |  | 6.6 |  |  | 10
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 8.5 | * |  |  | 8.8 | * |  |  | 7.4 |  | * |  | 8.7 |  | * |  | 8.5 | * |  | 8.2 | * |  | 7.7 | * |  |  | 8.2 | * |  | 7.4 | * |  | 6.3 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 27 | * |  |  | 20 | * |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  |  | 27 | * |  | 21 | * |  | 14 |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 14
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 1.0 |  |  |  | 1.4 | * |  |  | 1.2 |  | * | [11 empty] | 1.3 | * |  |  | 1.1 | * |  | 1.1 | * |  | 0.66
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.18 | * |  |  | 0.22 | * |  |  | 0.24 |  | * | [11 empty] | 0.32 | * |  |  | 0.53 | * |  | 0.26 | * |  | 0.18 | *
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.006 | [17 empty] | 0.008
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.00006 | [17 empty] | <0.00006
| LAS |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.0007 | [17 empty] | 0.0007
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l） |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 9.8 |  |  | 13 |  |  | 10 |  |  | 6.4 |  |  |  | 5.6 |  |  | 6.2 |  |  | 9.8
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0003
| 全シアン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | ND
| 鉛 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.005
| 六価クロム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.02
| ヒ素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.005
| 総水銀 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0005
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | ND
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | ND
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0006
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.001
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0002
| チウラム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0006
| シマジン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0003
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| ベンゼン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.001
| セレン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| ほう素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.14
| ふっ素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.19
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | <0.03 |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.54 | [13 empty] | 0.68 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.59 |  |  | 0.09
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.005 | [27 empty] | <0.005
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.01 | [27 empty] | <0.01
| 亜鉛 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.006 | [17 empty] | 0.008
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.03 | [27 empty] | 0.05
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.02 | [27 empty] | 0.01
| クロム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.03 | [27 empty] | <0.03

## PUB_A01B (3)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0403 | 地点統一番号 |  | 33-501-01 |  | 類型（達成期間） |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  | 水 域 名 |  | 児島湖 | [5 empty] | 調査機関 |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [9 empty] | 河 川 名 | [7 empty] | 採水機関 |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [9 empty] | 地 点 名 |  | 湖心 | [5 empty] | 分析機関 |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 | 04/09 |  | 05/10 | 05/10 |  | 06/07 |  | 06/07 | 06/07 |  | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/08 | 06/08 | 07/05 | 07/05 |  | 08/02 | 08/02 | 09/06 | 09/06 | 10/04 | 10/04
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 10:14 | 10:14 |  | 09:45 | 09:45 |  | 06:10 |  | 06:10 | 12:10 |  | 12:10 | 18:10 | 18:10 | 00:12 | 00:12 | 08:48 | 08:48 |  | 09:39 | 09:39 | 08:47 | 08:47 | 08:45 | 08:45
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層 |  | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.3 | 0.9 |  | 0.3 | 1.1 |  | 0.3 |  | 1.2 | 0.3 |  | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.5 |  | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.0
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 | [9 empty] | 0.23 |  |  | 0.31 |  | 0.08 |  | <0.02
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | <0.01 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 | [9 empty] | 0.03 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 |  |  | 0.26 |  |  | 0.51 | [9 empty] | 0.65 |  |  | 0.17 |  | 0.57 |  | 0.08
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | <0.01 |  |  | 0.05 |  |  | 0.14 | [9 empty] | 0.25 |  |  | 0.44 |  | 0.19 |  | 0.08
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 9.8E+01 |  |  | 9.9E+01 |  |  | 4.7E+01 | [9 empty] | 7.8E+00 |  |  | 6.7E+00 |  | 1.6E+01 |  | 3.9E+01
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
塩分
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l） |  |  |  | <0.0006 | [19 empty] | <0.0006
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.6 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.6 |  |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.7
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l） |  |  |  | 4.0 | [12 empty] | 3.9

## PUB_A01A (4)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0403 | 地点統一番号 |  | 33-501-01 |  |  | 類型（達成期間） |  |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  | 水 域 名 |  |  | 児島湖 | [8 empty] | 調査機関 |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [12 empty] | 河 川 名 | [11 empty] | 採水機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [12 empty] | 地 点 名 |  |  | 湖心 | [8 empty] | 分析機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  |  | 11/16 | 11/17 |  |  | 11/17 | 12/06 |  | 12/06 | 01/05 |  | 01/05 | 02/07 |  | 02/07 |  | 03/07 |  | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 06:15 |  | 06:15 |  | 12:15 |  | 12:15 |  | 18:15 |  |  | 18:15 | 00:15 |  |  | 00:15 | 09:55 |  | 09:55 | 09:41 |  | 09:41 | 09:33 |  | 09:33 |  | 08:22 |  | 08:22
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.3 |  | 1.1 |  | 0.3 |  | 1.2 |  | 0.3 |  |  | 1.2 | 0.3 |  |  | 1.2 | 0.3 |  | 0.7 | 0.3 |  | 0.7 | 0.3 |  | 0.9 |  | 0.3 |  | 1.0
現場観測項目 | 測定区分 |  |  |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間
| 天候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 薄曇 |  | 薄曇 |  | 曇 |  |  | 曇 | 晴 |  |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇
| 気温 |  |  | （℃） | 9.0 |  | 9.0 |  | 16.1 |  | 16.1 |  | 14.2 |  |  | 14.2 | 9.9 |  |  | 9.9 | 8.0 |  | 8.0 | 5.0 |  | 5.0 | 4.0 |  | 4.0 |  | 2.5 |  | 2.5
| 水温 |  |  | （℃） | 12.2 |  | 12.8 |  | 15.0 |  | 13.6 |  | 14.6 |  |  | 14.0 | 13.0 |  |  | 13.3 | 9.3 |  | 9.7 | 4.3 |  | 4.5 | 4.6 |  | 4.6 |  | 6.8 |  | 6.8
| 流量 |  |  | （㎥/s）
| 全水深 |  |  | （ｍ） | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.3
| 透明度 |  |  | （ｍ） |  |  |  |  | 0.7 | [11 empty] | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.0
| 透視度 |  |  | （cm） | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  |  | 20 |  |  | >30 |  |  | 25 |  |  |  | 21
| 色相 |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡) |  |  |  | 黄褐色(淡)
| 臭気 |  |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 8.8 | * |  |  | 9.3 | * |  |  | 9.1 |  | * |  | 8.9 |  | * |  | 8.9 | * |  | 8.3 |  |  | 8.5 |  |  |  | 9.1 | *
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 13 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  |  | 13
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 6.9 | * |  |  | 7.6 | * |  |  | 7.0 |  | * |  | 7.4 |  | * |  | 6.7 | * |  | 5.8 | * |  | 5.9 | * |  |  | 7.3 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 20 | * |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 14
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 1.2 | * | [14 empty] | 1.1 | * |  | 1.1 | * |  | 1.2 | * |  |  | 1.2 | *
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.10 | [15 empty] | 0.088 |  |  | 0.082 |  |  | 0.12 | * |  |  | 0.081
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l） | 0.010 | [18 empty] | 0.005
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l） | <0.00006 | [18 empty] | <0.00006
| LAS |  |  | （mg/l） | 0.0015 | [18 empty] | 0.0071
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l） |  |  | 13 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  |  | 12
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l）
| 全シアン |  |  | （mg/l）
| 鉛 |  |  | （mg/l）
| 六価クロム |  |  | （mg/l）
| ヒ素 |  |  | （mg/l）
| 総水銀 |  |  | （mg/l）
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l）
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l）
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l）
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l）
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l）
| チウラム |  |  | （mg/l）
| シマジン |  |  | （mg/l）
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l）
| ベンゼン |  |  | （mg/l）
| セレン |  |  | （mg/l）
| ほう素 |  |  | （mg/l）
| ふっ素 |  |  | （mg/l）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.39 | [15 empty] | 0.61 |  |  | 0.54 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.51
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l）
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l）
| 亜鉛 |  |  | （mg/l） | 0.010 | [18 empty] | 0.005
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l）
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l）
| クロム |  |  | （mg/l）

## PUB_A01B (4)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0403 | 地点統一番号 |  | 33-501-01 |  | 類型（達成期間） |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  | 水 域 名 |  | 児島湖 | [5 empty] | 調査機関 |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [9 empty] | 河 川 名 | [7 empty] | 採水機関 |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [9 empty] | 地 点 名 |  | 湖心 | [5 empty] | 分析機関 |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 11/16 | 11/16 |  | 11/16 | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 | 11/17 |  | 11/17 | 12/06 | 12/06 | 01/05 | 01/05 | 02/07 | 02/07 |  | 03/07 | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 06:15 | 06:15 |  | 12:15 | 12:15 |  | 18:15 |  | 18:15 | 00:15 |  | 00:15 | 09:55 | 09:55 | 09:41 | 09:41 | 09:33 | 09:33 |  | 08:22 | 08:22
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層 |  | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.3 | 1.1 |  | 0.3 | 1.2 |  | 0.3 |  | 1.2 | 0.3 |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 |  | 0.3 | 1.0
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 | [11 empty] | <0.02 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  | <0.02
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.02 | [11 empty] | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.02
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.37 | [11 empty] | 0.59 |  | 0.53 |  | 0.63 |  |  | 0.49
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | <0.01 | [11 empty] | <0.01 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | <0.01
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 7.9E+01 | [11 empty] | 4.6E+01 |  | 1.3E+01 |  | 2.4E+01 |  |  | 5.5E+01
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
塩分
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l）
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） |  |  |  | 0.7 | [8 empty] | 1.0 |  | 1.0 |  | 0.8 |  |  | 1.0
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l） | 2.9 | [13 empty] | 2.3

## PUB_A01A (5)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0404 | 地点統一番号 |  | 33-501-02 |  |  | 類型（達成期間） |  |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  | 水 域 名 |  |  | 児島湖 | [8 empty] | 調査機関 |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [12 empty] | 河 川 名 | [11 empty] | 採水機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [12 empty] | 地 点 名 |  |  | 樋門 | [8 empty] | 分析機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 |  | 04/09 |  | 05/10 |  | 05/10 |  | 06/07 |  |  | 06/07 | 06/07 |  |  | 06/07 | 06/07 |  | 06/07 | 06/08 |  | 06/08 | 07/05 |  | 07/05 |  | 08/02 |  | 08/02 | 09/06 |  | 09/06 | 10/04 |  | 10/04
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 09:27 |  | 09:27 |  | 09:20 |  | 09:20 |  | 06:00 |  |  | 06:00 | 12:00 |  |  | 12:00 | 18:00 |  | 18:00 | 00:00 |  | 00:00 | 08:32 |  | 08:32 |  | 09:25 |  | 09:25 | 08:34 |  | 08:34 | 08:30 |  | 08:30
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 |  | 4.3 |  | 0.5 |  | 4.5 |  | 0.5 |  |  | 4.6 | 0.5 |  |  | 4.7 | 0.5 |  | 4.4 | 0.5 |  | 4.1 | 0.5 |  | 4.8 |  | 0.5 |  | 5.1 | 0.5 |  | 4.6 | 0.5 |  | 4.5
現場観測項目 | 測定区分 |  |  |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間
| 天候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  |  | 曇 | 曇 |  |  | 曇 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 曇 |  | 曇 |  | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴
| 気温 |  |  | （℃） | 16.0 |  | 16.0 |  | 19.0 |  | 19.0 |  | 20.0 |  |  | 20.0 | 28.1 |  |  | 28.1 | 28.2 |  | 28.2 | 20.7 |  | 20.7 | 30.0 |  | 30.0 |  | 30.2 |  | 30.2 | 25.0 |  | 25.0 | 21.9 |  | 21.9
| 水温 |  |  | （℃） | 16.8 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 22.0 |  |  |  | 25.5 |  |  |  | 25.6 |  |  | 24.5 |  |  | 28.0 |  |  |  | 30.4 |  |  | 26.1 |  |  | 24.1
| 流量 |  |  | （㎥/s）
| 全水深 |  |  | （ｍ） | 4.8 |  | 4.8 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.1 |  |  | 5.1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 4.9 |  | 4.9 | 4.6 |  | 4.6 | 5.3 |  | 5.3 |  | 5.6 |  | 5.6 | 5.1 |  | 5.1 | 5.0 |  | 5.0
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.7 |  |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.7 |  |  | 0.6
| 透視度 |  |  | （cm） | 20 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  |  | 21 |  |  | 24 |  |  | 23
| 色相 |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(淡) |  |  |  | 黄褐色(淡) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(淡) |  |  |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡)
| 臭気 |  |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 9.5 | * |  |  | 9.5 | * |  |  | 8.3 |  |  |  | 9.3 |  | * |  | 9.2 | * |  | 8.9 | * |  | 7.9 |  |  |  | 7.6 |  |  | 7.5 |  |  | 8.2
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 7.0 |  |  |  | 5.4 |  |  | 6.4 |  |  | 9.6
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 8.2 | * |  |  | 8.3 | * |  |  | 7.0 |  | * |  | 8.7 |  | * |  | 8.3 | * |  | 7.8 | * |  | 7.4 | * |  |  | 7.6 | * |  | 7.0 | * |  | 6.3 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 20 | * |  |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  |  | 18 | * |  | 18 | * |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 0.99 |  |  |  | 1.3 | * |  |  | 1.1 |  | * | [11 empty] | 1.1 | * |  |  | 1.1 | * |  | 1.2 | * |  | 0.71
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.15 | * |  |  | 0.20 | * |  |  | 0.25 |  | * | [11 empty] | 0.27 | * |  |  | 0.53 | * |  | 0.25 | * |  | 0.18 | *
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.004 | [17 empty] | 0.006
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l）
| LAS |  |  | （mg/l）
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l） |  |  | 5.4 |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.0 |  |  | 8.2 |  |  | 6.2 |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.8 |  |  | 4.0 |  |  | 3.2
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0003
| 全シアン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | ND
| 鉛 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.005
| 六価クロム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.02
| ヒ素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.005
| 総水銀 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0005
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | ND
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | ND
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0006
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.001
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0002
| チウラム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0006
| シマジン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.0003
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| ベンゼン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.001
| セレン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.002
| ほう素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.14
| ふっ素 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.19
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | <0.03 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.45 | [13 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.56 |  |  | 0.21
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.005 | [27 empty] | <0.005
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.01 | [27 empty] | <0.01
| 亜鉛 |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.004 | [17 empty] | 0.006
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.02 | [27 empty] | 0.09
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | 0.01 | [27 empty] | 0.01
| クロム |  |  | （mg/l） |  |  |  |  | <0.03 | [27 empty] | <0.03

## PUB_A01B (5)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0404 | 地点統一番号 |  | 33-501-02 |  | 類型（達成期間） |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  | 水 域 名 |  | 児島湖 | [5 empty] | 調査機関 |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [9 empty] | 河 川 名 | [7 empty] | 採水機関 |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [9 empty] | 地 点 名 |  | 樋門 | [5 empty] | 分析機関 |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 04/09 | 04/09 |  | 05/10 | 05/10 |  | 06/07 |  | 06/07 | 06/07 |  | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/08 | 06/08 | 07/05 | 07/05 |  | 08/02 | 08/02 | 09/06 | 09/06 | 10/04 | 10/04
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 09:27 | 09:27 |  | 09:20 | 09:20 |  | 06:00 |  | 06:00 | 12:00 |  | 12:00 | 18:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 08:32 | 08:32 |  | 09:25 | 09:25 | 08:34 | 08:34 | 08:30 | 08:30
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層 |  | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 | 4.3 |  | 0.5 | 4.5 |  | 0.5 |  | 4.6 | 0.5 |  | 4.7 | 0.5 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.8 |  | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 | [9 empty] | 0.12 |  |  | 0.31 |  | 0.14 |  | <0.02
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | <0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 | [9 empty] | 0.03 |  |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.01
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 |  |  | 0.15 |  |  | 0.42 | [9 empty] | 0.55 |  |  | 0.27 |  | 0.52 |  | 0.20
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | <0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0.14 | [9 empty] | 0.20 |  |  | 0.45 |  | 0.21 |  | 0.10
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 9.8E+01 |  |  | 1.0E+02 |  |  | 5.4E+01 | [9 empty] | 9.9E+00 |  |  | 4.2E+00 |  | 5.8E+00 |  | 3.2E+01
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
塩分
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l） |  |  |  | <0.0006 | [19 empty] | <0.0006
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.7 |  |  | 0.7 | [5 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.8 |  |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.6
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l） |  |  |  | 3.7 | [12 empty] | 4.1

## PUB_A01A (6)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0404 | 地点統一番号 |  | 33-501-02 |  |  | 類型（達成期間） |  |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  | 水 域 名 |  |  | 児島湖 | [8 empty] | 調査機関 |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [12 empty] | 河 川 名 | [11 empty] | 採水機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [12 empty] | 地 点 名 |  |  | 樋門 | [8 empty] | 分析機関 |  |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 |  |  | 11/16 | 11/17 |  |  | 11/17 | 12/06 |  | 12/06 | 01/05 |  | 01/05 | 02/07 |  | 02/07 |  | 03/07 |  | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 06:00 |  | 06:00 |  | 12:00 |  | 12:00 |  | 18:00 |  |  | 18:00 | 00:00 |  |  | 00:00 | 09:30 |  | 09:30 | 09:25 |  | 09:25 | 09:20 |  | 09:20 |  | 08:06 |  | 08:06
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 |  | 表層 |  | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 |  | 4.2 |  | 0.5 |  | 4.5 |  | 0.5 |  |  | 4.5 | 0.5 |  |  | 4.5 | 0.5 |  | 4.1 | 0.5 |  | 4.0 | 0.5 |  | 4.2 |  | 0.5 |  | 4.6
現場観測項目 | 測定区分 |  |  |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 | 年間 |  | 年間 |  | 年間 |  | 年間
| 天候 |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 薄曇 |  | 薄曇 |  | 曇 |  |  | 曇 | 晴 |  |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  | 曇
| 気温 |  |  | （℃） | 9.6 |  | 9.6 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 15.0 |  |  | 15.0 | 9.2 |  |  | 9.2 | 8.0 |  | 8.0 | 3.4 |  | 3.4 | 3.9 |  | 3.9 |  | 3.3 |  | 3.3
| 水温 |  |  | （℃） | 12.2 |  | 16.0 |  | 14.8 |  | 17.1 |  | 14.7 |  |  | 15.9 | 11.6 |  |  | 15.0 | 10.0 |  | 10.2 | 4.7 |  | 5.0 | 4.5 |  | 5.9 |  | 8.1 |  | 8.3
| 流量 |  |  | （㎥/s）
| 全水深 |  |  | （ｍ） | 4.7 |  | 4.7 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  | 5.0 | 5.0 |  |  | 5.0 | 4.6 |  | 4.6 | 4.5 |  | 4.5 | 4.7 |  | 4.7 |  | 5.1 |  | 5.1
| 透明度 |  |  | （ｍ） |  |  |  |  | 0.7 | [11 empty] | 1.4 |  |  | 0.8 |  |  | 1.0 |  |  |  | 0.7
| 透視度 |  |  | （cm） | 19 |  |  |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  | >30 |  |  | 25 |  |  |  | 22
| 色相 |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  |  | 黄褐色(中) |  |  | 黄褐色(淡) |  |  | 黄褐色(淡) |  |  |  | 黄褐色(淡)
| 臭気 |  |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 8.9 | * |  |  | 9.3 | * |  |  | 9.3 |  | * |  | 9.3 |  | * |  | 9.0 | * |  | 8.5 |  |  | 8.2 |  |  |  | 9.2 | *
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 14 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 7.1 | * |  |  | 7.8 | * |  |  | 8.1 |  | * |  | 8.0 |  | * |  | 7.3 | * |  | 6.7 | * |  | 5.6 | * |  |  | 8.0 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |  | 14
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 1.5 | * | [14 empty] | 1.2 | * |  | 1.1 | * |  | 1.1 | * |  |  | 1.1 | *
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.10 | [15 empty] | 0.089 |  |  | 0.069 |  |  | 0.11 | * |  |  | 0.10
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l） | 0.008 | [18 empty] | 0.005
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l）
| LAS |  |  | （mg/l）
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l） |  |  | 6.0 |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 5.6 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 7.2 |  |  |  | 8.8
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l）
| 全シアン |  |  | （mg/l）
| 鉛 |  |  | （mg/l）
| 六価クロム |  |  | （mg/l）
| ヒ素 |  |  | （mg/l）
| 総水銀 |  |  | （mg/l）
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l）
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l）
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l）
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l）
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l）
| チウラム |  |  | （mg/l）
| シマジン |  |  | （mg/l）
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l）
| ベンゼン |  |  | （mg/l）
| セレン |  |  | （mg/l）
| ほう素 |  |  | （mg/l）
| ふっ素 |  |  | （mg/l）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.28 | [15 empty] | 0.63 |  |  | 0.58 |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.48
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l）
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l）
| 亜鉛 |  |  | （mg/l） | 0.008 | [18 empty] | 0.005
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l）
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l）
| クロム |  |  | （mg/l）

## PUB_A01B (6)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
地点番号 |  | 0404 | 地点統一番号 |  | 33-501-02 |  | 類型（達成期間） |  | B | (ﾊ) | Ⅴ | (ﾆ) |  |  | 水 域 名 |  | 児島湖 | [5 empty] | 調査機関 |  | 政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名 |  | 岡山県 | 水 系 名 |  | 児島湖水域 | [9 empty] | 河 川 名 | [7 empty] | 採水機関 |  | 岡山県健康づくり財団
調査年度 |  | 2021年度 | 調査区分 |  | 測定計画調査 | [9 empty] | 地 点 名 |  | 樋門 | [5 empty] | 分析機関 |  | 岡山県健康づくり財団
| 採 取 月 日 |  |  |  | 11/16 | 11/16 |  | 11/16 | 11/16 |  | 11/16 |  | 11/16 | 11/17 |  | 11/17 | 12/06 | 12/06 | 01/05 | 01/05 | 02/07 | 02/07 |  | 03/07 | 03/07
| 採 取 時 刻 |  |  |  | 06:00 | 06:00 |  | 12:00 | 12:00 |  | 18:00 |  | 18:00 | 00:00 |  | 00:00 | 09:30 | 09:30 | 09:25 | 09:25 | 09:20 | 09:20 |  | 08:06 | 08:06
| 採 取 位 置 |  |  |  | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層 |  | 表層 |  | 下層 | 表層 |  | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 | 表層 | 下層 |  | 表層 | 下層
| 採 取 水 深 |  |  | （ｍ） | 0.5 | 4.2 |  | 0.5 | 4.5 |  | 0.5 |  | 4.5 | 0.5 |  | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 4.2 |  | 0.5 | 4.6
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | <0.02 | [11 empty] | <0.02 |  | <0.02 |  | 0.08 |  |  | <0.02
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.02 | [11 empty] | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.02
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.26 | [11 empty] | 0.61 |  | 0.57 |  | 0.61 |  |  | 0.46
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | <0.01 | [11 empty] | <0.01 |  | 0.01 |  | 0.05 |  |  | <0.01
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 8.3E+01 | [11 empty] | 5.2E+01 |  | 2.0E+01 |  | 1.5E+01 |  |  | 5.7E+01
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
塩分
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l）
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） |  |  |  | 0.7 | [8 empty] | 1.4 |  | 0.8 |  | 1.0 |  |  | 0.7
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l） | 3.0 | [13 empty] | 2.5